## 공종별내역서
[ 국립춘천 병원 강당 리모델링 통신공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 01.통신 설비공사 | [15 empty] | 010101
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 457 | [8 empty] | 호표 1 | 5CD8436B4D9F869F96812956EF0EC7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436B4D9F869F96812956EF0EC7 | 98
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 120 | [8 empty] | 호표 2 | 5CD8436B4D9F869F96812956EF0D20 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436B4D9F869F96812956EF0D20 | 97
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 187 | [8 empty] | 호표 3 | 5CD8436B4D9F869F96812956EF0C1A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436B4D9F869F96812956EF0C1A | 99
UTP 케이블 | UTP Cat.6, 4P | M | 239 | [8 empty] | 호표 4 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C428 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C428 | 25
CATV용 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M | 32 | [8 empty] | 호표 5 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235F00BC82 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235F00BC82 | 67
0.6/1kv 내열케이블(F-FR-3) | 20C*2.5㎟ | M | 107 | [8 empty] | 호표 6 | 5CD843694288872B78802458CBE248 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD843694288872B78802458CBE248 | 113
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 30 | [8 empty] | 호표 7 | 5CD84369429A8E378E2129562F3B77 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD84369429A8E378E2129562F3B77 | 100
2심 스피커케이블 | 2S9F | M | 25 | [8 empty] | 호표 8 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F4 | 101
2심 스피커케이블 | SC2022 | M | 35 | [8 empty] | 호표 9 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F5 | 102
2심 오디오케이블 | L-2E5 | M | 35 | [8 empty] | 호표 10 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F6 | 103
RF케이블 | RG-58 | M | 20 | [8 empty] | 호표 11 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F1 | 104
RF케이블 | L-5D2V | M | 20 | [8 empty] | 호표 12 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F0 | 105
디지털 비디오케이블 | L-5CFB | M | 20 | [8 empty] | 호표 13 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C7F2 | 106
DATA CABLE | RGB 5P | M | 15 | [8 empty] | 호표 14 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E78C045 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E78C045 | 107
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 118 | [8 empty] | 호표 15 | 5CD843694288872FD3F02950BE098E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD843694288872FD3F02950BE098E | 108
PVC박스·커버 | O/L4각 | 개 | 18 | [8 empty] | 호표 16 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235D548C0A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235D548C0A | 26
모둘러 | MODULAR 8P 2구 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 17 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235E7B989D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235E7B989D | 15
TV 유니트 | 단말용 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 18 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235F014354 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235F014354 | 68
스피커 | PA용스피커, Wall형, 3W | 개 | 12 | [8 empty] | 호표 19 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235C4CF7A4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235C4CF7A4 | 42
인터폰 | 상호식, 벽걸이 | NR | 5 | [8 empty] | 호표 20 | 5CD8436C4FB18EE7F54C2359F8B58F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C2359F8B58F | 110
배관용 구멍뚫기(인력) | 두께300mm이하,직경10cm | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 21 | 5CD8436C4FB18EE7F54C235249485B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436C4FB18EE7F54C235249485B | 62
리모트 AMP신설 | 설치 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 22 | 5CD8436B4DE788D4F60C245449FB67 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436B4DE788D4F60C245449FB67 | 111
AMP 신설 | 시험 및 점검 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 23 | 5CD8436B4DE788D4F60C245449FA40 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CD8436B4DE788D4F60C245449FA40 | 112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 02.철거공사 | [15 empty] | 010102
TV수구 철거 |  | 개 | 120 | [8 empty] | 호표 24 | 5CD8436C4FA7877909D62D5E0EF432 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025CD8436C4FA7877909D62D5E0EF432 | 93
모둘러 철거 | 8P 1구 | 개 | 60 | [8 empty] | 호표 25 | 5CD8436C4FA7877909D62D5E0EF430 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025CD8436C4FA7877909D62D5E0EF430 | 95
스피커 철거 | 벽부형 | 대 | 4 | [8 empty] | 호표 26 | 5CD8436C4FA7877909D62D5E0EF050 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025CD8436C4FA7877909D62D5E0EF050 | 96
스피커 철거 | 천정형 | 대 | 12 | [8 empty] | 호표 27 | 5CD8436C4FA7877909D62D5E0EF051 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025CD8436C4FA7877909D62D5E0EF051 | 94
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 01.AV설비 | 관급 | [14 empty] | 010201
AV설비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5BD673ED4FF380FAEA602156BD91111F87892A |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015BD673ED4FF380FAEA602156BD91111F87892A | 91
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5BD673ED4FF380FAEA602156BD91111F878928 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015BD673ED4FF380FAEA602156BD91111F878928 | 92
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL